附件一：

**设备清单（原材料-A）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **计量单位** | **购置时间** | **存放地点** | **类别** | **实物核对数量（实物）** |
| 1 | 手动球阀 | 冠盾阀门 ，DN25-PN1.6 | 个 | 2014/4/8 | 3211H0110 | 金属 | 2 |
| 2 | 电磁阀 | 11601 | 个 | 2014/7/1 | 3211J0240 | 电工电气 | 9 |
| 3 | 蝶阀 | 位号：OSEP313、314、315VT,DN250 D371X-16P(DN250、PN1.6) | 台 | 2014/7/28 | 3311L0300 | 金属 | 4 |
| 4 | 蝶阀 | 位号：OSEP326VT,DN100 D71X-16P(DN100、PN1.6) | 台 | 2014/7/28 | 3311L0300 | 金属 | 2 |
| 5 | 不锈钢球阀 | 闭门型号：Q61Y（三片式球阀),公称压力：25bar，公称通径：25 | 个 | 2015/4/1 | 3211H0110 |  | 2 |
| 6 | 螺母 |  | 套 |  |  |  | 1 |
| 球阀 | 阀门型号：球阀Q61Y:公称压力：25BAR,公称通径：25 | 个 | 2015/4/10 | 3211H0110 |  | 2 |
| 7 | 截止阀 | DN50 | 只 | 2011/10/12 | 3211J0730 |  | 2 |
| 8 | 截止阀 | DN50 | 只 | 2011/10/12 | 3211J0730 |  | 2 |
| 9 | 对夹式蝶阀 | D71X-16ZB | 个 | 2011/3/10 | 7341D0540 | 金属 | 2 |
| 10 | 硼酸再循环泵-盲法兰 | D4Q-1114 | 件 | 2013/10/7 | 7341D0640 |  | 1 |
| 11 | 硼酸再循环泵-盲法兰 | D4Q-1114 | 件 | 2013/10/7 | 7341D0640 |  | 1 |
| 12 | 核级手动球阀-阀体、阀盖、球体 | TN(J)CZ(O)WG0025------ | 件 | 2012/4/11 | 3211H0320 |  | 1 |
| 13 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 14 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 15 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311B0100 | 电工电气 | 1 |
| 16 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 17 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 18 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 19 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 20 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 21 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0300 | 电工电气 | 1 |
| 22 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311C0300 | 电工电气 | 1 |
| 23 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0300 | 电工电气 | 1 |
| 24 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311C0300 | 电工电气 | 1 |
| 25 | 消声静压箱 |  | 件 | 2012/4/27 | 3311L0100 | 电工电气 | 1 |
| 26 | 给水泵地脚螺栓 | ½"-13x14” | 件 | 2012/7/9 | 3211H0420 |  | 12 |
| 27 | 阀座拆装工具支架 |  | 件 | 2012/7/18 | 5211B0300 | 金属 | 1 |
| 28 | 阀座拆装工具支架 |  | 件 | 2012/7/18 | 5211B0300 | 金属 | 1 |
| 29 | 止回阀 | 800H-10Q DN150 | 件 | 2013/1/30 | 3211H0420 | 金属 | 1 |
| 30 | 止回阀 | 800H-10Q DN150 | 件 | 2013/1/30 | 3211H0420 | 金属 | 1 |
| 31 | 核级手动隔膜阀 | MACFWH0050 | 台 | 2013/5/16 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 32 | 核级手动隔膜阀 | MACFWH0050 | 台 | 2013/5/16 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 33 | 核级手动隔膜阀 | MACFWH0050 | 台 | 2013/5/16 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 34 | 核级手动隔膜阀 | MACFWH0050 | 台 | 2013/5/16 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 35 | 循环水蝶阀-地脚螺栓 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 36 | 循环水蝶阀-螺母 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 37 | 循环水蝶阀-垫圈 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 38 | 循环水蝶阀-地脚螺栓 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 39 | 循环水蝶阀-螺母 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 40 | 循环水蝶阀-垫圈 | 2600HEDC941X-6C | 件 | 2013/5/20 | 3211I1110 |  | 16 |
| 41 | 高压主汽阀抽芯支架 |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 42 | 支座Ⅰ |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 43 | 支座Ⅱ |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 4 |
| 44 | 高压调节阀抽芯支架 |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 45 | 支座Ⅰ |  | 套 | 2013/6/13 | 5211B0300 | 金属 | 2 |
| 46 | 上起重梁 |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 47 | 下起重梁 |  | 套 | 2013/6/13 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 48 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 49 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 50 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 51 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 52 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 53 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 54 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 55 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 56 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 57 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 58 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 59 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 60 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 61 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 62 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 63 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 64 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 65 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 66 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 67 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 68 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 69 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 70 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 71 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 72 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 73 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 74 | 蝶阀 | 300D371X-16C | 台 | 2013/7/10 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 75 | 空调支架 | 3P | 套 | 2013/7/31 | 3211J0410 | 金属 | 1 |
| 76 | 风阀执行器 | LMU24-S | 件 | 2013/7/31 | 3211J0410 | 金属 | 3 |
| 77 | 风阀执行器 | SMU24-S | 件 | 2013/7/31 | 3211J0410 | 金属 | 4 |
| 78 | 高压主汽阀抽芯支架 |  | 套 | 2013/8/5 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 79 | 支座Ⅰ |  | 套 | 2013/8/5 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 80 | 支座Ⅱ |  | 套 | 2013/8/5 | 5411F0100 | 金属 | 4 |
| 81 | 高压调节阀抽芯支架 |  | 套 | 2013/8/5 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 82 | 支座Ⅰ |  | 套 | 2013/8/5 | 5411F0100 | 金属 | 2 |
| 83 | 安全阀 | A41H | 台 | 2013/8/13 | 3311L0300 |  | 9 |
| 84 | 电磁阀 |  | 套 | 2016/6/12 | 3211H0520 | 电工电气 | 2 |
| 85 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 1〞600# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 86 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 87 | 阀芯组件 | H-SS-21124 3/4 〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 88 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 89 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 90 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 91 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 92 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 93 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 3/4 〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 94 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 95 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 3/4 〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 96 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 97 | 阀芯组件 | H-SS-21124 1〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 98 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 99 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 100 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 101 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 102 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 103 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 104 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 105 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 106 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 107 | 阀芯组件 | SS-21124 3/4 〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 108 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 109 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 3/4 〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 110 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 111 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 3/4 〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 112 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 113 | 阀芯组件 | H-SS-21124 1〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 114 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 115 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 116 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 117 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 118 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 119 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 120 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 121 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 1〞600# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 122 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 123 | 阀芯组件 | H-SS-21124 3/4 〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 124 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 125 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 126 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 127 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 128 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 129 | 阀芯组件 | SS-21124 3/4 〞150# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 130 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 131 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞1500# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 132 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 133 | 阀芯组件 | SS-21126 DN20 PN1.6 | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 134 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 135 | 阀芯组件 | SS-21126 DN20 PN1.6 | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 136 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 137 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞300# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 138 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 139 | 阀芯组件 | H-SS-21124 2〞300# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 140 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 141 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 2〞600# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 142 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 143 | 阀芯组件 | H-SS-21124EB 2〞600# | 套 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 144 | 填料 | ￠22.2×￠12.7×￠4.8 | 只 | 2014/3/26 | 3411B0400 | 金属 | 7 |
| 145 | 升降式止回阀 | NCH61W-1500PL-20 | 台 | 2014/6/9 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 146 | 手动截止阀 | NCJ61W-1500PL-20 | 台 | 2014/6/9 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 147 | 手动截止阀 | NCJ61W-1500PL-20 | 台 | 2014/6/9 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 148 | 放气阀 | G3/4"-1.6 | 件 | 2014/6/23 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 149 | 放气阀 | G3/4"-1.6 | 件 | 2014/6/23 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 150 | 放气阀 | G3/4"-1.6 | 件 | 2014/6/23 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 151 | 放气阀 | G3/4"-1.6 | 件 | 2014/6/23 | 3211H0320 | 金属 | 1 |
| 152 | 二阀组 | SS-M2F8 DN5 PN200 | 件 | 2014/6/23 | 3211I0710 | 金属 | 2 |
| 153 | 海水泵 | HCZ100-250 | 台 | 2014/11/21 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 154 | 冷却水泵 | HCZ32-160 | 台 | 2014/11/21 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 155 | 截止阀 | J61H-160-25 | 台 | 2014/12/23 | 3211H0210 |  | 1 |
| 156 | 阀门保护帽 | DN13 | 个 | 2015/1/5 | 3211I0830 | 金属 | 8 |
| 157 | 阀门保护帽 | DN6 | 个 | 2015/1/5 | 3211I0830 | 金属 | 4 |
| 158 | 冲洗水泵轴承 | SKF6308 SC65-200冲洗水泵用 | 件 | 2015/6/29 | 3211H0310 |  | 2 |
| 159 | 滴水止回阀 | D-1型 | 个 | 2015/6/29 | 3211H0310 | 金属 | 2 |
| 160 | 水泵密封件 |  | 套 | 2015/7/17 | 7341E0640 | 金属 | 1 |
| 161 | 信号蝶阀 | DN200 | 只 | 2015/8/19 | 3211I1420 | 金属 | 1 |
| 162 | 电磁三通调节阀 | MXF461.65-50 | 台 | 2015/9/9 | 3211I1330 | 金属 | 1 |
| 163 | 电磁三通调节阀 | M3P80FY/84 | 台 | 2015/11/20 | 3411B0400 |  | 1 |
| 164 | 福建福清核电厂1、2号机组电厂辐射监测系统（KRT）设备增补016AR增压泵 | / | 台 | 2015/12/1 | 7341E0630 | 泵 | 1 |
| 165 | 指挥器操作型自力式压力调节阀 | IANIBH0050 | 台 | 2015/12/3 | 3411B0100 | 金属 | 1 |
| 166 | 电磁阀卡件 | N/A | 件 | 2015/12/10 | 3211H0110 | 金属 | 1 |
| 167 | 调压阀 | ZZYP-16BDN40,PN1.6MPa | 台 | 2016/1/20 | 3211I1020 | 电工电气 | 1 |
| 168 | BODY BONNET GASKET 阀盖垫片 | 382.3×364.5×3.2 | 件 | 2016/3/9 | 7341D0550 | 金属 | 1 |
| 169 | BODY BONNET GASKET TYPE N DN150 阀盖垫片 | 218.7×200×3.2 | 件 | 2016/3/9 | 7341D0550 | 金属 | 2 |
| 170 | 福清核电一期MRF 新增供货订单 PO-FQ-029清单调节阀 |  | 套 | 2016/5/13 | 3211H0220 | 金属 | 1 |
| 171 | 中压主汽调节阀阀 轴密封垫 圈件16 |  | 件 | 2016/7/25 | 3211I1130 | 金属 | 4 |
| 172 | 中压主汽调节阀阀 轴密封垫 圈件17 |  | 件 | 2016/7/25 | 3211I1130 | 金属 | 4 |
| 173 | 中压主汽调节阀阀 轴密封垫 圈件18 |  | 件 | 2016/7/25 | 3211I1130 | 金属 | 4 |
| 174 | 截止阀 | DE-28M-T-316-H | 件 | 2016/8/18 | 3211H0310 | 金属 | 1 |
| 175 | 小口径旋启式止回阀 | NNNIWH0008 | 台 | 2011/10/14 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 176 | 小口径旋启式止回阀 | NNNIWH0008 | 台 | 2011/10/14 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 177 | 管道支吊点预埋板 |  | 套 | 2013/5/6 | 5111L0700 | 金属 | 4 |
| 178 | 管道支吊点预埋板 |  | 套 | 2013/5/6 | 5111L0700 | 金属 | 4 |
| 179 | 管道支吊点预埋板 |  | 套 | 2013/5/6 | 5111L0700 | 金属 | 4 |
| 180 | 堵板 | Φ200 δ3 | 块 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 8 |
| 181 | 堵板 | Φ200 δ3 | 块 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 8 |
| 182 | 堵板 | Φ200 δ3 | 块 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 8 |
| 183 | 堵板 | Φ200 δ3 | 块 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 8 |
| 184 | 堵板 |  | 件 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 3 |
| 185 | 堵板 |  | 件 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 4 |
| 186 | 堵板 |  | 件 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 3 |
| 187 | 堵板 |  | 件 | 2011/3/24 | 3211M0730 | 金属 | 4 |
| 188 | 淡水泵 | HCZ80-200B | 台 | 2013/5/6 | 3411B0400 | 金属 | 1 |
| 189 | 淡水泵 | HCZ80-200B | 台 | 2013/5/6 | 3411B0400 | 机电设备 | 1 |
| 190 | 淡水泵 | HCZ80-200B | 台 | 2013/5/6 | 3311L0600 | 机电设备 | 1 |
| 191 | 小口径旋启式止回阀 | NNNIWH0008 | 台 | 2011/3/18 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 192 | 小口径旋启式止回阀 | NNNIWH0008 | 台 | 2011/3/18 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 193 | 回收水泵 | SC65-160 | 台 | 2011/12/12 | 3311L0600 |  | 1 |
| 194 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 195 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 196 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 197 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 198 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 199 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050-YG | 台 | 2011/12/23 | 3211I0820 | 金属 | 1 |
| 200 | 烘干机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 201 | 烘干机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 202 | 烘干机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 203 | 烘干机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 204 | 烘干机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 205 | 烘鞋机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 206 | 烘鞋机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 207 | 烘鞋机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 208 | 烘鞋机排气阀 |  | 台 | 2012/5/25 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 209 | 中压排汽管临时支架 |  | 套 | 2012/8/28 | 5211B0300 | 金属 | 1 |
| 210 | 中压排汽管临时支架Ⅰ |  | 件 | 2012/8/28 | 5211B0300 | 金属 | 2 |
| 211 | 中压排汽管临时支架Ⅲ |  | 件 | 2012/8/28 | 5211B0300 | 金属 | 2 |
| 212 | 给水泵管沟集水井出口管道止回阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 213 | 凝泵坑集水井出口管道止回阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 214 | 除盐水分配系统至U型水封管道止回阀 | H44H-25 DN25 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 215 | 排污罐喷水减温水入口逆止阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 216 | 排污罐喷水减温水入口逆止阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 217 | 压缩空气分配系统至BOP 供气管止回阀 | H44H-16C DN80 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 218 | 空压机室来气供气管止回阀 | 台1 H44H-16C DN150 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 219 | 蒸汽转换器除氧器加热蒸 汽逆止阀 | H44H-25 DN150 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 220 | 凝结水至蒸发器排污冷却 器止回阀 | H44H-40 DN150 | 台 | 2012/8/31 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 221 | 小三箱 | NC+/K3 8BC01 | 台 | 2012/10/18 | 3211H0420 | 电工电气 | 1 |
| 222 | SHUT-OFF VALVE WELDED （阀） | 1"800lbs | 台 | 2013/1/29 | 3211H0210 | 金属 | 1 |
| 223 | 给水泵管沟集水井出口管 道止回阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 224 | 凝泵坑集水井出口管道止回阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 225 | SEH坑排污泵出口管道止回阀 | H44H-25 DN100 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 226 | SEH坑排污泵出口管道止回阀 | H44H-25 DN100 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 227 | 除盐水分配系统至U型水 封管止回阀 | H44H-25 DN25 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 228 | 排污罐喷水减温水入口逆止阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 229 | 排污罐喷水减温水入口逆止阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 230 | 压缩空气分配系统至BOP 供气管止回阀 | H44H-16C DN80 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 231 | 压缩空气罐A进口止回阀 | H44W-16P DN125 | 台 | 2013/1/30 | 3311L0300 | 金属 | 1 |
| 232 | 压缩空气罐B进口止回阀 | H44W-16P DN125 | 台 | 2013/1/30 | 3311L0300 | 金属 | 1 |
| 233 | 仪用压缩空气回气止回阀 | H44W-16P DN125 | 台 | 2013/1/30 | 3311L0300 | 金属 | 1 |
| 234 | 空压机室来气供气管止回阀 | H44H-16C DN150 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 235 | 蒸汽转换器除氧器加热蒸汽逆止阀 | H44H-25 DN150 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 236 | 凝结水至蒸发器排污冷却 器止回阀 | H44H-40 DN150 | 台 | 2013/1/30 | 3411A0100 | 金属 | 1 |
| 237 | 高压冲洗泵组件 | 1680×730×473 | 件 | 2013/9/2 | 3211F0300 |  | 1 |
| 238 | 衬胶隔膜阀隔膜 |  |  |  |  |  | 1 |
| 衬胶隔膜阀 | PN1.0DN25 | 件 | 2013/9/5 | 3211H0320 | 仪器仪表 | 1 |
| 239 | 手动截止阀GGR 015VH |  | 件 | 2013/9/18 | 3211I0330 | 仪器仪表 | 1 |
| 240 | 手动截止阀GGR 017VH |  | 件 | 2013/9/18 | 3211I0330 | 仪器仪表 | 1 |
| 241 | 手动截止阀GGR 019VH |  | 件 | 2013/9/18 | 3211I0330 | 仪器仪表 | 1 |
| 242 | 模块箱 | JA-9172/HD1 | 台 | 2014/8/6 | 3211H0120 | 电工电气 | 1 |
| 243 | 支承柱组件 | 600×350×2140 | 件 | 2011/1/25 | 5111G0100 | 金属 | 1 |
| 244 | 支承柱组件 | 600×350×2140 | 件 | 2011/1/25 | 5111G0100 | 金属 | 1 |
| 245 | 支承柱组件 | 600×350×2140 | 件 | 2011/1/25 | 5111G0100 | 金属 | 1 |
| 246 | 支承柱组件 | 600×350×2140 | 件 | 2011/1/25 | 5111G0100 | 金属 | 1 |
| 247 | 气动蝶阀 | H3D6G71X-16C | 件 | 2017/1/25 | 3111C0200 |  | 1 |
| 248 | 阀芯阀杆组件 | H-SS-21124EB 1〞600# | 套 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 10 |
| 249 | 填料 | H-SS-21124EB 1〞600# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 80 |
| 250 | 阀体垫片 | H-SS-21124EB 1〞600# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 10 |
| 251 | 阀座垫片 | H-SS-21124EB 1〞600# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 10 |
| 252 | 挡圈 | H-SS-21124EB 1〞600# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 10 |
| 253 | 阀芯阀杆组件 | H-SS-21124 3〞150# | 套 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 254 | 填料 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 14 |
| 255 | 阀体垫片 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 256 | 阀座垫片 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 257 | 阀芯阀杆组件 | H-SS-41412 2〞1500# | 套 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 258 | 填料 | H-SS-41412 2〞1500# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 16 |
| 259 | 阀体垫片 | H-SS-41412 2〞1500# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 260 | 阀座垫片 | H-SS-41412 2〞1500# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 261 | 挡圈 | H-SS-41412 2〞1500# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 262 | 阀芯阀杆组件 | H-SS-21124 3〞150# | 套 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 263 | 填料 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 7 |
| 264 | 阀体垫片 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 265 | 阀座垫片 | H-SS-21124 3〞150# | 只 | 2017/2/23 | 3311C0100 | 金属 | 2 |
| 266 | 循环泵电机与锅炉垫片 | 18"\*13-3/8"1-1/16" HOLES1/8"GRAPHITE SLS | 件 | 2017/3/31 | 3211H0420 |  | 1 |
| 267 | 垫片 |  |  |  |  |  | 10 |
| 调节阀等 | 型号：H95-111 | 件 | 2017/10/30 | 3211I0730 |  | 2 |
| 268 | 阀门电动头就地/远方切换旋钮 | IQ25F14Z | 套 | 2015/12/3 | 3211H1110 |  | 2 |
| 269 | 球阀 | Q11F-16P DN15 | 个 | 2016/4/15 | 3211I1430 |  | 8 |
| 270 | 暗杆闸阀 | Z45X-16Q QT450 PN10 DN100 | 个 | 2016/4/21 | 3211I1430 |  | 1 |
| 271 | 暗杆闸阀 | Z45X-16Q QT450 PN10 DN100 | 个 | 2016/4/21 | 3211I1430 |  | 1 |
| 272 | 阀门 | J21W- 64P，DN6 | 个 | 2015/7/28 | 3211H1110 |  | 3 |
| 273 | 仪表平衡阀-二次阀 |  | 件 | 2015/10/21 | 3211H1110 |  | 1 |
| 274 | 螺母 | M8 |  |  |  |  | 10 |
| 球阀 | Q11F-16T,DN8 | 个 | 2016/8/2 | 3211H1110 |  | 20 |
| 275 | 阀门 | J23W-320P DN15 | 台 | 2016/8/16 | 3211I1420 |  | 8 |
| 276 | 球阀 | DN15 | 个 | 2016/8/19 | 3211H1110 |  | 5 |
| 277 | 球阀 | DN25 | 个 | 2016/8/19 | 3211H1110 |  | 5 |
| 278 | 球阀 | DN32 | 个 | 2016/8/19 | 3211H1110 |  | 5 |
| 279 | 主阀弹簧 | KY43F-10P2 DN40 | 个 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 2 |
| 280 | 主阀弹簧 | KY43F-10P2 DN80 | 个 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 2 |
| 281 | 截止阀 | J41W-10P2 DN32 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 282 | 截止阀 | J41W-10P2 DN32 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 283 | 截止阀 | J41W-10P2 DN50 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 284 | 截止阀 | J41W-10P2 DN50 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 285 | 截止阀 | J41W-10P2 DN100 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 286 | 截止阀 | J41W-10P2 DN100 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 287 | 截止阀 | J41W-10P2 DN100 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 288 | 截止阀 | J41W-10P2 DN100 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 289 | 截止阀 | J41W-10C DN20 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 290 | 截止阀 | J41W-10C DN20 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 291 | 截止阀 | J41W-10C DN20 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 292 | 截止阀 | J41W-10C DN20 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 293 | 导阀 | KY43F-10P2 DN40 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 294 | 导阀 | KY43F-10P2 DN80 | 台 | 2016/9/7 | 3311L0600 |  | 1 |
| 295 | 手动隔膜阀 | MICFWH0015 | 台 | 2016/12/30 | 7161B0100 |  | 1 |
| 296 | 手动隔膜阀 | MICFWH0050 | 台 | 2016/12/30 | 7161B0100 |  | 1 |
| 297 | 手动隔膜阀 | MICFSH0100G | 台 | 2016/12/30 | 7161B0100 |  | 1 |
| 298 | 仪表排污阀 | J61Y-160P DN10 φ14-φ14，材质：ICr18Ni9Ti | 台 | 2017/1/10 | 3211H1110 |  | 1 |
| 299 | 真空截止阀 | NKJ61Y-16I-80 | 台 | 2017/1/18 | 7341D0920 |  | 1 |
| 300 | 截止阀 | J61H-40 | 个 | 2017/1/18 | 7341D0760 |  | 1 |
| 301 | 球阀 | Q11F-16TDN8 | 个 | 2017/1/18 | 7341D0760 |  | 50 |
| 302 | 闸阀 | Z61H-160(Z2) | 个 | 2017/2/22 | 3411A0200 |  | 2 |
| 303 | 阀盖 | Z61H-160(Z2) | 个 | 2017/2/22 | 3411A0200 |  | 2 |
| 304 | 填料 | Z61H-160(Z2) | 套 | 2017/2/22 | 3411A0200 |  | 2 |
| 305 | 泵 | QENP25-15CS2 | 个 | 2017/2/28 | 3211I1110 |  | 1 |
| 306 | 盖米蝶阀膜片 | 620 125M14 | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 307 | 盖米蝶阀膜片 | 620 80M14 | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 308 | 盖米蝶阀膜片 | 620 80M5E | 套 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 309 | 盖米蝶阀膜片 | 620 65M5E | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 310 | 盖米蝶阀膜片 | 620 50M5E | 套 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 311 | 盖米蝶阀膜片 | 620 40M5E | 套 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 312 | 盖米蝶阀膜片 | 600 50M14 | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 313 | 盖米蝶阀膜片 | 600 40M14 | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 314 | 盖米蝶阀膜片 | 600 25M14 | 个 | 2017/3/1 | 7341D0520 |  | 2 |
| 315 | 导阀 | 主阀型号KY43F-10P2 DN40 | 个 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 1 |
| 316 | 导阀 | 主阀型号KY43F-10P2 DN80 | 个 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 1 |
| 317 | 主阀密封垫片 | 主阀型号KY43F-10P2 DN40 | 套 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 1 |
| 318 | 主阀密封垫片 | 主阀型号KY43F-10P2 DN80 | 套 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 1 |
| 319 | 主阀弹簧 | 主阀型号KY43F-10P2 DN40 | 个 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 2 |
| 320 | 主阀弹簧 | 主阀型号KY43F-10P2 DN80 | 个 | 2017/3/17 | 7341D0760 |  | 2 |
| 321 | 电/气阀阀门定位器 | 型号：8200 | 台 | 2017/3/17 | 7341E0850 |  | 1 |
| 322 | 止回阀（球阀） | DN15 | 件 | 2017/4/7 | 7341E0830 |  | 5 |
| 323 | 止回阀（球阀） |  | 个 | 2017/4/7 | 3411A0300 |  | 2 |
| 324 | 止回阀（球阀） |  | 个 | 2017/4/7 | 3411A0300 |  | 4 |
| 325 | 止回阀 | H71H-16P(参考图纸)DN80 压力1.6MPa | 台 | 2017/4/13 | 7341D0760 |  | 2 |
| 326 | 闸阀 | 100Z41H-25(Z2) | 台 | 2014/1/16 | 3211I1410 | 电工电气 | 1 |
| 327 | 闸阀 | 100H142X-16-A(Z2) | 台 | 2014/1/16 | 3211H1110 | 电工电气 | 1 |
| 328 | 闸阀 | 100Z41W-16P | 台 | 2017/4/24 | 3411A0100 |  | 1 |
| 329 | 浮球式疏水阀 | CS41H-25C-65 | 台 | 2017/5/10 | 3411A0400 |  | 3 |
| 330 | 球阀 | DN15 | 个 | 2017/5/12 | 7341D0760 |  | 5 |
| 331 | 球阀 | DN25 | 个 | 2017/5/12 | 7341D0760 |  | 5 |
| 332 | 球阀 | DN32 | 个 | 2017/5/12 | 7341D0760 |  | 5 |
| 333 | 控制油温度控制阀 | 3/4J0AU11003 – AA | 件 | 2017/6/1 | 7341D0540 |  | 2 |
| 334 | 快速排气阀 | P4Q-CV-16 | 件 | 2017/6/30 | 3211H1020 | 金属 | 2 |
| 335 | 安全阀 | Model:511DCBKNAA0073Size:2/1 | 件 | 2017/8/18 | 7341D0260 | 仪器仪表 | 1 |
| 336 | 安全阀 | Model：511DCBKMAA0065 Size：1/2″ | 件 | 2017/9/22 | 7341D0930 | 仪器仪表 | 1 |
| 337 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/10/29 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 338 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/10/29 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 339 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/10/29 | 3311C0100 | 金属 | 1 |
| 340 | 截止阀 | J41H-16P-125 | 台 | 2014/10/23 | 3211I0530 | 金属 | 1 |
| 341 | 除氧器再循环泵 | EAP9250K3-315 | 台 | 2017/11/29 | 3311C0300 |  | 1 |
| 342 | 安全阀 | 511DCBKMAA0073Q SIZE:1/2" | 件 | 2017/12/5 | 7341D0330 |  | 1 |
| 343 | 球阀 | Q61F-150LbC，DN20 | 个 | 2017/1/4 | 7341D0260 |  | 1 |
| 344 | 球阀 | Q61F-150LbC，DN20 | 个 | 2017/1/4 | 7341D0150 |  | 1 |
| 345 | 针型阀 | J61Y-160V DN10 | 件 | 2017/1/4 | 7341D0150 |  | 2 |
| 346 | 截止阀 | SJUSWJ0050-RAG | 台 | 2017/1/22 | 3311L0600 | 金属 | 1 |
| 347 | 泵垫片包G057 |  | 套 | 2017/1/31 | 7211B0200 | 金属 | 4 |
| 348 | 截止阀 | J61H-160 DN32 | 台 | 2017/1/31 | 7341D0710 | 金属 | 1 |
| 349 | 截止阀 | J61H-160 DN32 | 台 | 2017/1/31 | 7341D0710 | 金属 | 1 |
| 350 | 截止阀 | J61H-160 DN32 | 台 | 2017/1/31 | 7341D0710 | 金属 | 1 |
| 351 | 截止阀 | J61Y-25I DN40 | 台 | 2017/1/31 | 7341D0710 | 金属 | 1 |
| 352 | 中线蝶阀 | S30 5"CS NDI 316 EPDM N2 | 个 | 2017/1/31 | 7341D0930 |  | 1 |
| 353 | 核级手动隔膜阀 | MICFWH0040 | 台 | 2013/12/6 | 3211H1010 | 金属 | 1 |
| 354 | 核级手动蝶阀 | C250H3D371X-16PLf-1 | 件 | 2017/5/4 | 3411A0300 | 金属 | 2 |
| 355 | 核级手动蝶阀 | M24\*190 GB/T901-1988 | 件 | 2017/5/4 | 3411A0300 | 金属 | 12 |
| 356 | 核级手动蝶阀 | M24 GB/T6170-2000 | 件 | 2017/5/4 | 3411A0300 | 金属 | 24 |
| 357 | 核级手动蝶阀 | 24 GB/T855-1988 | 件 | 2017/5/4 | 3411A0300 | 金属 | 24 |
| 358 | 调速阀 | ø8 | 台 | 2017/9/28 | 3211G0720 |  | 2 |
| 359 | 安全阀垫片 | H3WA44Y-150P DN25×D1×DN50 P:0.35 | 台/套 | 2014/5/14 | 3211I0220 |  | 1 |
| 360 | 安全阀垫片 | H3WA44Y-150P DN25×D1×DN50 P:0.7 | 台/套 | 2014/5/14 | 3211I0220 |  | 1 |
| 361 | 安全阀垫片 | H3WA44Y-150P DN25×D1×DN50 P:0.7 | 台/套 | 2014/5/14 | 3211I0220 |  | 1 |
| 362 | 安全阀垫片 | H4WA44Y-150PL DN80×L×DN100 P:0.55 | 台/套 | 2014/5/14 | 3211I0220 |  | 1 |

**设备清单（原材料-B备品备件）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **计量单位** | **购置时间** | **存放地点** | **类别** | **实物核对数量（实物）** |
| 1 | 手动隔膜阀 | MBCFWH0008(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 2 | 手动隔膜阀 | MBCFWH0008(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 3 | 手动隔膜阀 | MACFWH0020(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 4 | 手动隔膜阀 | MINFWH0008(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 5 | 手动隔膜阀 | MINFWH0020(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 6 | 手动隔膜阀 | MINFWH0020(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 7 | 手动隔膜阀 | MINFWH0025(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 8 | 手动隔膜阀 | MINFWH0040(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 9 | 手动隔膜阀 | MINFWH0040(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 10 | 手动隔膜阀 | MINFWH0050(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 11 | 手动隔膜阀 | MINFWH0050(SE) | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 12 | 手动隔膜阀 | MACFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 13 | 手动隔膜阀 | MACFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 14 | 手动隔膜阀 | MACFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 15 | 手动隔膜阀 | MACFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 16 | 手动隔膜阀 | MINFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 17 | 手动隔膜阀 | MINFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 18 | 手动隔膜阀 | MINFWH0015(SE) | 台 | 2013/5/1 | 7331R0540 | 金属 | 1 |
| 19 | Complete Valve阀门 | MBC(N)FWC0008 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0200 | 金属 | 1 |
| 20 | 阀座 | DN80 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 21 | 阀座 | DN80 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 6 |
| 22 | 阀座 | DN300 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 3 |
| 23 | 阀座 | DN600 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 3 |
| 24 | 阀座 | DN200 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 9 |
| 25 | 阀座 | DN200 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 26 | 阀座 | DN250 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 8 |
| 27 | 阀座 | DN250 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 2 |
| 28 | 阀座 | DN250 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 2 |
| 29 | 阀座 | DN65 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 4 |
| 30 | 阀座 | DN400 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 2 |
| 31 | 阀座 | DN700 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 2 |
| 32 | 阀座 | DN1200 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 33 | 阀体垫片/ | RMNISH0080-FG(48-21114 3〞150#) | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 34 | 阀座垫片/ | RMNISH0080-FG(48-21114 3〞150#) | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 35 | 阀体垫片/ | RANISH0100-F（48-21114 4〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 36 | 阀座垫片/ | RANISH0100-F（48-21114 4〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 37 | 阀体垫片/ | RANSWH0050-F（48-21114 2〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 38 | 阀座垫片/ | RANSWH0050-F（48-21114 2〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 39 | 阀体垫片/ | RANSSG0150-F（H-48-21114 6〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 40 | 阀座垫片/ | RANSSG0150-F（H-48-21114 6〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 41 | 阀体垫片/ | RANSWG0025-F（H-48-21114 1〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 42 | 阀座垫片/ | RANSWG0025-F（H-48-21114 1〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 43 | 阀体垫片/ | RANSSG0100-FG（H-48-21114 4〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 2 |
| 44 | 阀座垫片/ | RANSSG0100-FG（H-48-21114 4〞150#） | 片 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 2 |
| 45 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0008 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 46 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 47 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 48 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 49 | M型直通式隔膜阀 | MJNFWC0015 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 50 | M型直通式隔膜阀 | MANFWC0015 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 51 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0020 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 52 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0025 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 53 | M型直通式隔膜阀 | MINFWC0050 | 台 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 54 | 凝结水泵进口电动蝶阀盘根密封 | ADAMS-MAK DN900/PN10 | Pce | 2013/5/1 | 7331R0630 | 金属 | 3 |
| 55 | 泵体垫 | 图N210631 &=0.25 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 140 |
| 56 | 泵盖螺栓垫 | 图N210632 &=0.25 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 273 |
| 57 | 第二级泵体密封垫 | 图N210671 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 橡胶及塑料 | 7 |
| 58 | 第二级泵体密封垫 | 图N210670 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 橡胶及塑料 | 35 |
| 59 | 高温高压阀门垫片 | GZF-4-1 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0200 |  | 2 |
| 60 | 球阀 | GQF-1 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0200 |  | 1 |
| 61 | 低压针型阀 | ZMP-8 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0200 |  | 1 |
| 62 | 泵体密封环 | AHD40-90\*2 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 橡胶及塑料 | 2 |
| 63 | 泵盖密封环 | AHD40-90\*2 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 橡胶及塑料 | 2 |
| 64 | 真空泵阀板 | T838221 | 件 | 2013/5/1 | 7341H0920 |  | 4 |
| 65 | 冷却水泵机械密封 |  | 套 | 2013/5/1 | 3411B0100 | 金属 | 1 |
| 66 | 密封O型圈（蝶阀） | DN250 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 2 |
| 67 | 密封O型圈（蝶阀） | DN200 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 2 |
| 68 | 密封O型圈（蝶阀） | DN150 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 2 |
| 69 | 密封O型圈（蝶阀） | DN80 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 2 |
| 70 | 密封O型圈（蝶阀） | DN65 | 件 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 2 |
| 71 | 止逆阀部件 | G18-01-00A | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 1 |
| 72 | 吸气阀部件 | G3V/2-23-00 | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 2 |
| 73 | 排气阀部件 | G3V/2-24-00 | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 2 |
| 74 | 止逆阀部件 | G18-01-00A | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 1 |
| 75 | 吸气阀部件 | G3V/2-23-00 | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 2 |
| 76 | 排气阀部件 | G3V/2-24-00 | 套 | 2013/5/1 | 7331R0620 | 金属 | 2 |
| 77 | Solenoid valve, ASCO阀体 |  | 件 | 2013/5/1 | 7341E0850 | 金属 | 2 |
| 78 | 阀门连接件 | ALG142/68 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 79 | 阀门连接件 | ALG142/69 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 80 | 阀盖 | / | 个 | 2013/5/1 | 3411B0100 |  | 1 |
| 81 | NPT阴螺纹球阀 | SS-65TF16 | 个 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 82 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 83 | 阀芯部件 | DN50 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 84 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 85 | 阀芯部件 | DN50 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 86 | 阀座 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 87 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 88 | 阀座 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 89 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 90 | 阀座 | DN150 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 91 | 阀芯部件 | DN150 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 92 | 阀座 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 93 | 阀芯部件 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 94 | 阀座 | DN40 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 95 | 阀芯部件 | DN40 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 96 | 阀座 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 97 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 98 | 阀座 | DN400 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 99 | 阀芯部件 | DN400 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 100 | 阀芯部件 | DN150 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 101 | 阀座 | DN65 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 102 | 阀芯部件 | DN65 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 103 | 阀座 | DN80 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 104 | 阀芯部件 | DN80 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 105 | 阀座 | DN50 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 106 | 阀芯部件 | DN50 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 107 | 阀芯部件 | DN150 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 108 | 阀座 | DN100 | 个 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 109 | 阀芯部件 | DN100 | 组 | 2013/5/1 | 3311L0200 | 金属 | 1 |
| 110 | 快换接头（带截止阀） | PBVX.2525.002.71 | 件 | 2013/5/1 | 7341H0530 | 金属 | 1 |
| 111 | 快换接头（带截止阀） | PBVX.2525.003.71 | 件 | 2013/5/1 | 7341H0530 | 金属 | 1 |
| 112 | 球阀密封圈 | 1”/1.5”/2 ”/3” | 只 | 2013/5/1 | 7341E0460 | 金属 | 12 |
| 113 | 手动球阀手柄 | 1”/2” | 只 | 2013/5/1 | 7341E0460 | 金属 | 2 |
| 114 | 球阀密封圈 | 1.5” | 只 | 2013/5/1 | 7341E0460 | 金属 | 3 |
| 115 | 手动球阀手柄 | 1” | 只 | 2013/5/1 | 7341E0460 | 金属 | 1 |
| 116 | 手动球阀手柄 | 2” | 只 | 2013/5/1 | 7341E0460 | 金属 | 1 |
| 117 | 阀座 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0310 | 金属 | 1 |
| 118 | 阀芯部件 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0310 | 金属 | 1 |
| 119 | 阀座 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0610 | 金属 | 1 |
| 120 | 阀芯部件 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0610 | 金属 | 1 |
| 121 | 阀座 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0620 | 金属 | 1 |
| 122 | 阀芯部件 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0620 | 金属 | 1 |
| 123 | 阀座 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0620 | 金属 | 1 |
| 124 | 阀芯部件 | / | 个 | 2013/5/1 | 7341H0620 | 金属 | 1 |
| 125 | 隔膜阀备件组 | 6L-3BK-DS-T | 件 | 2013/5/1 | 3411B0300 |  | 1 |
| 126 | 底阀 | 27535 | 只 | 2013/5/1 | 3411A0300 |  | 4 |
| 127 | Pump side manifold seal kit泵侧歧管密封套件 | KASSSB800-C-G | set | 2013/5/1 | 3311L0300 | 金属 | 1 |
| 128 | Pneumatic powered hydraulic pump seal kit气动液压泵密封套件 | KASSSB800-C-G | set | 2013/5/1 | 3311L0300 | 金属 | 1 |
| 129 | 阀芯部件 | 08H2JY664Y-420PK.51 | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 130 | 阀座 | / | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 131 | 阀芯部件 | 08H2JY664Y-420PK.51 | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 132 | 阀座 | 08H3JY664Y-20PK.801 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 133 | 阀芯部件 | 08H3JY664Y-20PK.51 | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 134 | 阀座 | 08H3JY664Y-20PK.801 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 135 | 阀芯部件 | 08H3JY664Y-20PK.51 | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 136 | 阀座 | / | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 137 | 阀座 | / | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 138 | 阀芯部件 | 08H2JY664Y-150PK.51 | 组 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 139 | 阀芯部件 | H3C51M150A15A.51 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 140 | 套筒 | H3C51M150A15A.803b | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 141 | 阀芯部件 | H3C51M150A15A.51 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 142 | 套筒 | H3C51M150A15A.803b | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 143 | 阀芯部件 | HCC51M050x40A15K.51 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 144 | 套筒 | HCC51M050X40A15K.802b | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 145 | 阀芯部件 | HCC51M050x40A15K.51 | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 146 | 套筒 | HCC51M050X40A15K.802b | 个 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 147 | 泵进出口阀座垫片 | HJ15-90 | 套 | 2013/5/1 | 7331S0660 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 148 | 泵阀套垫片 | HJ15-100 | 套 | 2013/5/1 | 7331S0660 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 149 | 泵进出口阀座垫片 | HJ15-90 | 套 | 2013/5/1 | 7331S0660 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 150 | 泵阀套垫片 | HJ15-100 | 套 | 2013/5/1 | 7331S0660 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 151 | 事故密封油泵油封 |  | 件 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 1 |
| 152 | 阀盖垫片 | HP100 1"SW | 片 | 2013/5/1 | 7341G0530 | 金属 | 48 |
| 153 | 阀盖垫片 | HP100 3/4"SW | 片 | 2013/5/1 | 7341G0530 | 金属 | 3 |
| 154 | SE:SET ONE BB BOLT & NUT FOR VALVES TYPE V DN100 0100阀盖 |  | PSC | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 155 | SOLENOID VALVE螺线管操纵阀 | 48V DC-0-1 | 件 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 156 | SOLENOID VALVE螺线管操纵阀 | 48V DC-0-0 | 件 | 2013/5/1 | 3411A0300 | 金属 | 1 |
| 157 | 熔断阀烟火启动器 | DN50 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0760 | 仪器仪表 | 10 |
| 158 | 阀座 | DN80 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 6 |
| 159 | 阀座 | DN150 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 4 |
| 160 | 阀座 | DN100 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 7 |
| 161 | 阀座 | DN500 | 件 | 2013/5/1 | 3311B0200 | 金属 | 3 |
| 162 | Body gasket set阀体垫片组 | BJSABB0200RXG | set | 2013/5/1 | 7341E0560 | 金属 | 2 |
| 163 | 闸阀阀瓣 | Z41Y-16C DN100 | 只 | 2013/5/1 | 7341H0220 | 金属 | 1 |
| 164 | 闸阀阀瓣 | Z41Y-16C DN65 | 只 | 2013/5/1 | 7341H0220 | 金属 | 1 |
| 165 | 闸阀阀杆 | Z41Y-16C DN100 | 只 | 2013/5/1 | 7341H0220 | 金属 | 1 |
| 166 | 闸阀阀杆 | Z41Y-16C DN65 | 只 | 2013/5/1 | 7341H0220 | 金属 | 1 |
| 167 | 雨淋阀压环 | E-1 DN100 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 1 |
| 168 | 雨淋阀上端隔膜 | E-1 DN100 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 4 |
| 169 | 雨淋阀滴水阀手柄球 | E-1 DN100 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 4 |
| 170 | 隔膜阀膜片 | EG41W-150P DN15 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 12 |
| 171 | 隔膜阀膜片 | EG41w-16P DN25 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 40 |
| 172 | 隔膜阀膜片 | EG41W-16P DN50 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 12 |
| 173 | 气动闸阀垫片 | Z6s40Y-16P2 DN80 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 6 |
| 174 | 气动闸阀阀杆螺母 | Z6s40Y-16P2 DN80 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 1 |
| 175 | 气动闸阀阀杆 | Z6s40Y-16P2 DN80 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 1 |
| 176 | 气动闸阀气缸密封圈 | Z6s40Y-16P2 DN80 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 6 |
| 177 | 熔断阀烟火启动器 | DN50 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 7 |
| 178 | 熔断阀喷头 | DN50 | 只 | 2013/5/1 | 7341E0750 | 金属 | 4 |
| 179 | 球阀球体 | QS6W1F-150P DN20 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 10 |
| 180 | 球阀阀座 | QS6W1F-150P DN20 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 10 |
| 181 | 球阀球体 | QS6W1F-150C DN20 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 4 |
| 182 | 球阀阀座 | QS6W1F-150C DN20 | 只 | 2013/5/1 | 3411B0300 | 金属 | 3 |
| 183 | 安全阀 | A11Y-16C DN40 | 个 | 2017/5/22 | 7331R0610 |  | 1 |
| 184 | 阀杆 | Z561H-160-U36(Z2) | 根 | 2017/6/1 | 3411A0100 |  | 2 |
| 185 | 阀门 | J41H-25 | 个 | 2017/5/22 | 7331R0610 |  | 5 |
| 186 | 阀门 | J23W-320P DN15 | 个 | 2017/5/22 | 7331R0610 |  | 10 |
| 187 | 阀门 | Q41F-16 DN80 | 个 | 2017/5/22 | 7331R0610 |  | 1 |
| 188 | 阀芯 | J41W-10P2 DN32 | 个 | 2017/1/20 | 3411A0300 |  | 2 |
| 189 | 阀芯 | J41W-10P2 DN50 | 个 | 2017/1/20 | 3411A0300 |  | 2 |
| 190 | 阀芯 | J41W-10P2 DN100 | 个 | 2017/1/20 | 3411A0300 |  | 4 |
| 191 | 阀芯 | J41H-10C DN20 | 个 | 2017/1/20 | 3411A0300 |  | 4 |
| 192 | 阀芯阀杆 | IANSWH0025S | 个 | 2016/12/16 | 7341H0630 | 金属 | 2 |
| 193 | 阀芯阀杆 | IANNWH0020 | 个 | 2017/1/18 | 7331S0610 |  | 1 |
| 194 | 阀座 | IANSWH0025S | 个 | 2016/12/16 | 7341H0630 | 金属 | 2 |
| 195 | 泡沫罐液位计球阀 | AFFF泡沫罐液位计：泡沫罐型号是VB300V，生产厂家是VIKING(威景) | 套 | 2016/5/24 | 7331R0750 |  | 4 |
| 196 | 平衡阀丝杠螺母套 | NA | 套 | 2016/12/9 | 3411A0300 |  | 1 |
| 197 | 油泵单元（OIL PUMP UNIT） |  | 台 | 2017/3/20 | 7341H0230 |  | 1 |
| 198 | 雨淋阀手动紧急启动箱 |  | 个 | 2016/8/19 | 7341H0640 |  | 3 |
| 199 | 雨淋阀手动紧急启动箱体盖上手柄 | DN=200 Pn=1.6MPa | 个 | 2017/5/12 | 3411A0100 |  | 15 |
| 200 | 阀杆 | H2-6”ZA3WR22P-J(Z2) | 根 | 2017/6/19 | 7341H0320 |  | 2 |
| 201 | 供气小阀 | BRB71-FNS4-05-CN | 件 | 2017/9/11 | 7341G0330 |  | 1 |
| 202 | 截止阀 | J21Y-320P DN6 | 件 | 2017/1/17 | 3211H0920 |  | 5 |
| 203 | 截止阀 | J61Y DN10 | 件 | 2017/1/31 | 7341H0650 |  | 5 |
| 204 | 安全阀/SAFETY VALVE | / | 个 | 2017/5/24 | 3411B0300 | 金属 | 2 |
| 205 | stem disc assembly阀杆 | SJP/SJX/SJN0020 | 套 | 2014/8/14 | 7341H0910 | 金属 | 1 |
| 206 | 离线低放液体活度监测仪取样泵 | XH-3120Q2 Zh2 | 台 | 2013/6/5 | 3211H0710 | 金属 | 1 |
| 207 | Stem Nut阀杆螺母 | XA31HANXT | 件 | 2013/11/28 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 208 | screw of bod/yoke阀轭螺钉 | XA31HANXT | 套 | 2013/11/28 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 209 | bolting of bonnet(item 356)阀门 | XA31HANXT | 套 | 2013/11/28 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 210 | Stem Nut阀杆螺母 | XA31HANXT | 件 | 2013/11/28 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 211 | screw of bod/yoke阀轭螺钉 | XA31HANXT | 套 | 2013/11/28 | 3311B0200 | 金属 | 1 |
| 212 | 蝶阀密封圈 | D7A1XP-16型DN100 | 只 | 2015/1/13 | 3411B0300 | 橡胶及塑料 | 2 |
| 213 | 蝶阀填料 | D7A1XP-16型DN100 | 套 | 2015/1/13 | 3411B0300 | 化学纤维 | 2 |
| 214 | 阀座部件 | Φ396X28 | 件 | 2017/4/27 | 7341D0210 | 金属 | 4 |
| 215 | 止回阀 | H77XRDN50 | 台 | 2017/5/31 | 7341H0160 | 金属 | 1 |
| 216 | 中压主汽调节阀专用工具 |  | 套 | 2017/2/1 | 3211F0300 | 金属 | 1 |
| 217 | 安装阀盖 |  | 件 | 2017/2/1 | 3211F0300 | 金属 | 1 |

**设备清单（原材料-C大宗材料）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **计量单位** | **购置时间** | **存放地点** | **实物核对数量（实物）** |
| 1 | 单座调节阀 | DN150,T47W-16P，PN=1.6MPa | 台 | 2013/9/26 | 3311L0300 | 1 |
| 2 | 不锈钢涡轮对夹蝶阀 | D371X,DN100,PN16 | 台 | 2013/9/26 | 3311L0300 | 1 |
| 3 | Globe Valve球阀 | 1/4〞SW600 LB bellow | PIECE | 2014/5/7 | 3211F0300 | 2 |
| 4 | Needle Valve针阀 | 3/4〞SW×3/4〞 SW 1500LB Packer+Bellow | PIECE | 2014/5/7 | 3211H0220 | 2 |
| 5 | 泵入口法兰螺母 | M30 | 个 | 2016/1/8 | 3211J0220 | 231 |

**设备清单（0819原材料）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **计量单位** | **购置时间** | **存放地点** | **类别** | **实物核对数量（实物）** |
| 1 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺柱 | M16×95 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 2 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | M16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 3 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | 16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 4 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | RF100-16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 5 | 压缩空气系统储气罐（3/4SAR002BA、8SAR004BA）-备品备件螺柱 | M20×120 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 6 | 压缩空气系统储气罐（3/4SAR002BA、8SAR004BA）-备品备件螺母 | M20 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 8 |
| 7 | 压缩空气系统储气罐（3/4SAR002BA、8SAR005BA）-备品备件垫圈 | 20 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 8 |
| 8 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺柱 | M16×95 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 9 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | M16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 10 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | 16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 11 | 压缩空气储罐(8SAR017/018BA，3/4SAR019BA)-备品备件螺母 | RF100-16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 12 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件垫圈 | 12 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 13 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件衬垫 | φ61/φ25 δ=2 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 14 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件螺柱 | M12×50 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 15 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件螺母 | M12 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 16 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件垫圈 | 12 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 17 | 含氧废气疏水罐(3/4RPE002BA)-备品备件衬垫 | "φ61/φ25  δ=2" | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 18 | 调节螺杆组件 |  | 个 | 2012/4/1 | ZFQ2 | 金属 | 24 |
| 19 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 20 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 21 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 22 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 23 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 24 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 25 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 26 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 27 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 28 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 29 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 30 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 31 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 32 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 33 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 34 | 水泵叶轮锁紧片 |  | 片 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 35 | 闸阀 | Z45X-16Q DN350 | 只 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 36 | 雨淋阀体 | E-1 DN100 | 只 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 37 | 呼吸阀 |  | 件 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属 | 6 |
| 38 | 阀芯垫片 |  | 个 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 3 |
| 39 | 阀体阀盖垫片 |  | 个 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 40 | 油泵轴封 |  | 只 | 2012/6/1 | ZFQ2 |  | 1 |
| 41 | 油水提升泵 |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 机电设备 | 636 |
| 42 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 43 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 44 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 45 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 46 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 47 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 48 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 49 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 50 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 51 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 52 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 53 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 54 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 55 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件手孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 56 | 压缩空气储罐（3/4SAR020/021/022BA）-备品备件膨胀螺栓 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 57 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 58 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 59 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 60 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 61 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 62 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 63 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 64 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 65 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 66 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 67 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 68 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-人孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 69 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 70 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 71 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-人孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 72 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 73 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 74 | 压缩空气储罐（缓冲罐）(3/4GCT001/002/003BA)-人孔垫片 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 75 | 闸阀 | VAUSSB0100----- | 件 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 76 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 77 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 78 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 79 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 80 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 81 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 82 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 83 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 84 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 85 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 86 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 87 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 88 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 89 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 90 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 91 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 92 | 螺母 |  |  |  |  |  | 2 |
| 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 93 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 94 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 95 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 96 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 97 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 98 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 99 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 100 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 101 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 102 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 103 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺母 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 104 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件螺柱 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 105 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件垫圈 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 4 |
| 106 | 压缩空气储罐（3SAR023、024、025、026BA）-备品备件人孔密封垫 |  | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 橡胶及塑料 | 1 |
| 107 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺母M30×2 | 螺母M30×2 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 108 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺柱M30×2×145 | 螺柱M30×2×145 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 109 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件垫圈30 | 垫圈30 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 110 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件人孔垫片 | 人孔垫片 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 111 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件缠绕垫D20-25 | 缠绕垫D20-25 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 112 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺母M12 | 螺母M12 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 113 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺柱M12×80 | 螺柱M12×80 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 114 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺柱M12×80 | 垫圈12 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 115 | 缠绕垫 | D100 |  |  |  |  | 2 |
| 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件缠绕垫D125-25 | 缠绕垫D125-25 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 116 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺母M24 | 螺母M24 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 117 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺柱M24×130 | 螺柱M24×130 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 118 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件垫圈24 | 垫圈24 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 119 | 缠绕垫 | D65 |  |  |  |  | 1 |
| 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件缠绕圈D50-16 | 缠绕圈D50-16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 120 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺母M16 | 螺母M16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 121 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件螺柱M16×100 | 螺柱M16×100 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 122 | 压缩空气储罐（8SAT401BA）-备品备件垫圈16 | 垫圈16 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 123 | Jeux de joints阀门件 | 阀门件 | 个 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 33 |
| 124 | 上起重梁 |  | 根 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 钢材 | 2 |
| 125 | 下起重梁 |  | 根 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 钢材 | 2 |
| 126 | 蝶阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 127 | 碳钢对夹式蝶阀 | 300D371X-16C | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 128 | 碳钢对夹式蝶阀 | 300D371X-16C | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 129 | 碳钢对夹式蝶阀 | 300D371X-16C | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 130 | 手动闸阀 |  | 件 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 131 | 手动蝶阀 | PACI(O)BH0100------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 132 | 手动蝶阀 | PACI(O)BH0100------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 133 | 手动蝶阀 | PMCI(O)BH0100------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 134 | 手动蝶阀 | PMCI(O)BH0100------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 135 | 手动蝶阀 | PMCOBH0080------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 136 | 手动蝶阀法兰 |  |  |  |  |  | 6 |
| 手动蝶阀紧固件 | PMCI(O)BH0100------ | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 12 |
| 137 | "阀门 GGR961VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 138 | "阀门 GGR962VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 139 | "阀门 GGR963VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 140 | "阀门 GGR964VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 141 | "阀门 GGR965VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 142 | "阀门 GGR966VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 143 | "阀门 GGR971VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 144 | "阀门 GGR973VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 145 | "阀门 GGR974VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 146 | "阀门 GGR975VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 147 | "阀门 GGR976VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 148 | "阀门 GGR977VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 149 | "阀门 GGR978VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 150 | "阀门 GGR969VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 151 | "阀门 GGR970VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 152 | "阀门 GGR972VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 153 | 阀芯垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 16 |
| 154 | 阀体阀盖垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 16 |
| 155 | 各种规格隔膜阀隔膜片 |  | 个 | 2012/10/1 | ZFQ2 |  | 10 |
| 156 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 15 |
| 157 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 158 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 7 |
| 159 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 160 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 3 |
| 161 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 162 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 15 |
| 163 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 8 |
| 164 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 165 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 12 |
| 166 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 167 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 168 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 169 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 170 | 阀座 |  | 个 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 171 | 疏水阀 | CS41H-25C DN65 | 件 | 2012/8/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 172 | 闸阀 | Z41H-25C DN65 | 件 | 2012/8/1 | ZFQ2 | 金属 | 5 |
| 173 | 排气阀 |  | 只 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 5 |
| 174 | 泵静密封件（密封圈、垫、O型圈等） |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 175 | 真空泵用润滑油 |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 油类 | 4 |
| 176 | 事故密封油泵油封 |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 177 | 不锈钢球阀DN15 |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 178 | 不锈钢球阀DN25 |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 179 | "旋启式止回阀 GGR001VH" |  | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 180 | 胶球泵机械密封 |  | 套 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 181 | 胶球泵机械密封 |  | 套 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 182 | 胶球泵机械密封 |  | 套 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 183 | 胶球泵机械密封 |  | 套 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 184 | SQ150-16 DN150水泵结合器（本体） |  | 个 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 185 | 阀座 | RMVSB0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 186 | 阀芯部件 | RMVSB0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 187 | 阀座 | RMNSWC0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 188 | 阀芯部件 | RMNSWC0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 189 | 阀座 | RMNIWH0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 190 | 阀芯部件 | RMNIWH0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 191 | 阀座 | RMTSWB0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 192 | 阀芯部件 | RMTSWB0008-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 193 | 套筒 |  |  |  |  |  | 2 |
| 阀芯部件 | YANIWH0050-F | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 194 | 核岛通风系统调节阀 | RAN-H0080H-A | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 195 | 安全阀 | LFA42Y-150P DN50 | 个 | 2012/4/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 196 | 油压调节阀 |  | 套 | 2012/4/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 197 | "5155G-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 20 |
| 198 | "5155G-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 21 |
| 199 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 9/32' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 200 | "5155G-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 5/32' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 201 | "5133G-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 1/8' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 202 | "5133G-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 203 | "5133G-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 204 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 20 |
| 205 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 20 |
| 206 | "981BVSW-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 8 |
| 207 | "981BVSW-CV倒置桶疏水阀 阀体阀盖密封垫" | / | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 12 |
| 208 | "5155G-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 5/32' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 209 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 3/16' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 210 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 5/32' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 211 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 5/16' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 212 | "983-CV倒置桶疏水阀 阀座阀瓣连杆" | 7/32' | 套 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 213 | 进出口阀座垫片 | HJ15-90 | 件 | 2012/6/1 | ZFQ2 | 金属 | 8 |
| 214 | 泵阀套垫片 | HJ15-100 | 件 | 2012/6/1 | ZFQ2 | 金属 | 4 |
| 215 | 高温高压阀门垫片 | GZF-4-1 | 只 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 10 |
| 216 | 球阀 | GQF-1 | 只 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 217 | 低压针型阀 | ZMP-8 | 只 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 218 | 阀座 50 | LNT11-2010 | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 219 | 进气阀（含垫） |  | 套 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 220 | 排气阀（含垫） |  | 套 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 221 | O型圈 |  |  |  |  |  | 3 |
| 随动阀膜片 |  | 套 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 9 |
| 222 | pneumatic gate valves type V Gasket气动闸阀 | VANKSH0080--F-G- | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 223 | 阀芯垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 224 | 阀体阀盖垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 225 | 阀芯垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 3 |
| 226 | 阀体阀盖垫片 |  | 件 | 2013/7/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 227 | SHUT-OFF VALVE切断阀 | FTF 127 | 件 | 2013/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 228 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 229 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 230 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 231 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 232 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 233 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 234 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 235 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 236 | 核级手动隔膜阀 | MANFWC0015 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 237 | 球阀 | Q41F-10U DN15 | 件 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 238 | 蝶形止回阀 | H44F-10U | 件 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属 | 2 |
| 239 | stem bellows sub assembly阀杆波纹管分总成 | SJNSWH0020SFG | EA | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 240 | 雨淋阀组控制箱(气体灭火控制器） | RP-1002PLUS | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 241 | 闸阀填料 | DN150 | 只 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 242 | 闸阀阀杆 | DN350 | 只 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 243 | UPVC双由令球阀 | DN50 | 个 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 244 | 钢衬胶隔膜阀 | DN32 | 个 | 2012/1/1 | ZFQ2 | 金属 | 6 |
| 245 | 阀门标牌 |  | 块 | 2013/7/1 | ZFQ2 |  | 2 |
| 246 | 各种规格隔膜阀隔膜片 |  | 个 | 2012/10/1 | ZFQ2 |  | 10 |
| 247 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 248 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 249 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 250 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 251 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 252 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 253 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 254 | 阀座密封套 | YASSWB0050 | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 255 | 滴水阀 | D-3,3/4″ | 只 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属 | 3 |
| 256 | 冲管阀 | NCI944X10C-700 | 件 | 2013/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 257 | 计量泵隔膜报警箱 |  | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 安防设备 | 1 |
| 258 | 计量泵隔膜报警箱 |  | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 安防设备 | 1 |
| 259 | 计量泵隔膜报警箱 |  | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 安防设备 | 1 |
| 260 | 闭环调节阀 | 闭环调节阀（标段2） | 件 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 261 | 蝶式止回阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 262 | PACKING控制阀 | NA | 套 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 263 | 气控阀附件环 |  | 套 | 2013/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 264 | 核级手动隔膜阀 |  | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 265 | 安全阀垫片 | INLET GRAPHITIC SEAL 64 X 82,95 X 95,9 X 118 X 4,7 OUTLET GRAPHITIC SEAL 70 X 82,95 X 95,9 X 141 X 4,7 | 件 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 266 | 安全阀垫片 | INLET GRAPHITIC SEAL 64 X 82,95 X 95,9 X 118 X 4,7 OUTLET GRAPHITIC SEAL 70 X 82,95 X 95,9 X 141 X 4,7 | 件 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 267 | 不锈钢球阀DN15 |  | 件 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 268 | 不锈钢球阀DN25 |  | 件 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属 | 1 |
| 269 | 核岛通风系统调节阀 | RAN-H0080H-A | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 270 | 循环水系统反冲洗水泵泵用垫片及泵用O型圈 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 246 |
| 271 | 循环水系统反冲洗水泵叶轮螺母 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 272 | 乏燃料水池冷却泵泵用垫片及泵用O型圈 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 164 |
| 273 | 乏燃料水池冷却泵叶轮螺母 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 274 | 化学添加剂混合泵泵用垫片及泵用O型圈 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 82 |
| 275 | 化学添加剂混合泵叶轮螺母 |  | 个 | 2013/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 276 | 球阀 | DN8 Q11F-16T | 件 | 2012/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 6 |
| 277 | 手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 278 | 核级手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 3 |
| 279 | 手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 280 | 手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 281 | 雨淋阀就地控制回路板 | RP-1002PLUS | 个 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 电工电气 | 1 |
| 282 | 核级手动蝶阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 283 | 自力式压力调节阀 | ZZYVP-150Lb | 批 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 284 | 阀芯 | RANSWC0025-C | 片 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 285 | 阀座 | RANSWC0025-C | 片 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 286 | 手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 287 | 手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 288 | 消防排水潜水泵 |  | 套 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 安防设备 | 1 |
| 289 | 普通截止阀 |  | 件 | 2013/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 290 | 普通截止阀 |  | 件 | 2013/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 291 | 核级手动球阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 292 | 球阀 | 球阀 | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 293 | 止回球阀 |  | 套 | 2012/9/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 3 |
| 294 | 闸阀 | Z40H DN200 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 295 | 闸阀 | Z40H DN350 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 296 | 闸阀 | Z40H DN350 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 297 | 电磁阀 | MN1H-2-1-MS,代号161732,工作电压:220VAC | 件 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 298 | 闸阀 | Z40H DN200 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 安防设备 | 1 |
| 299 | 三通阀 | DN6，PN25，S30403 | 件 | 2012/3/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 300 | 核级手动蝶阀 |  | 件 | 2013/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 301 | PACKINGSETFORPNEUMATICGLOBEVALVE阀门 | SJUSWJ0050JG | 套 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 4 |
| 302 | GCT系统排放电磁阀逆止阀 | 34602124(P.MAX=10BAR) | 个 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 8 |
| 303 | 单向阀 | 346 02 124 （P.MAX=1 0BAR） | 个 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 13 |
| 304 | 阀门shut-off valve | FTF 130 | 件 | 2013/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 7 |
| 305 | 阀门shut-off valve | FTF 130 | 件 | 2013/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 306 | 止回阀 | HJUSWB0050 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 307 | 止回阀 | HJXSXI0050-X | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 308 | 止回阀 | HJXSWB0020 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 309 | 止回阀 | 止回阀 | 件 | 2013/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 310 | 止回阀 | HJNUWC0025 | 件 | 2013/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 311 | BEAN 4安全阀试验台1/4 开关阀 | BEAN 4/VB | 个 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 5 |
| 312 | BEAN 4安全阀试验台泵前控制阀 | BEAN 4/P | 个 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 313 | BEAN 4安全阀试验台针形阀 | BEAN 4/VI 1&VI 2 | 个 | 2012/10/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 2 |
| 314 | 3PMC728手动闸阀螺纹传动套筒 | 见附件2 | 件 | 2012/6/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 315 | 筒体试块4EAS001BA |  | 个 | 2012/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 316 | 封头试块4EAS001BA |  | 个 | 2012/4/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 317 | pneumatic gate valves type V Gasket闸阀 | VANKSG0100-F-G | 件 | 2012/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 318 | 阀芯 | EJPSJB0025S | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 319 | 阀杆 | EJPSJB0025S | 个 | 2012/2/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |
| 320 | 截止阀 |  | 件 | 2013/5/1 | ZFQ2 | 金属制品 | 1 |