附件2:设备清单(仅供参考，不作为核对依据）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **生产厂家** | **数量** | **单位** | **启用日期** | **备注** |
| 1 | 一体机 | M3420 | 联想 | 1 | 件 | 2013-10-29 | 已损坏、无法继续使用、无硬盘 |
| 2 | 电脑 | FZ162AV | HP | 7 | 件 | 2010-07-31 |
| 3 | 电脑主机 | M2788 | 联想 | 1 | 件 | 2008-09-19 |
| 4 | 电脑 | M7150 | 联想 | 8 | 件 | 2011-09-23 |
| 5 | 饮水机 | UW-999AS-3 | 贺众 | 7 | 件 | 2014-01-26 | 已损坏、无法继续使用 |
| 6 | 吊式风柜 | JFPB-22\*2 | 苏州苏净 | 1 | 台 | 1999/08/31 | 已损坏、无法继续使用 |
| 7 | 通风机 | swf-4# | 福建省机电公司 | 4 | 台 | 2005/12/31 |
| 8 | 离心屋顶风机 | dft-5.6# | 福建省机电公司 | 4 | 台 | 2005/12/31 |
| 9 | 离心屋顶风机 | wt4-72no.6.3 | 兴益 | 2 | 台 | 2008/01/31 |
| 10 | 离心屋顶风机 | wt4-72no4 | 兴益 | 2 | 台 | 2008/01/31 |
| 11 | 混流风机 | 3wf-4.5# | 福建省机电公司 | 3 | 台 | 2005/12/31 |
| 12 | 混流风机 | 3wf-7# | 福建省机电公司 | 1 | 台 | 2005/12/31 |
| 13 | 混流风机 | swf(b)-4 | 福建省机电公司 | 1 | 台 | 2007/12/31 |
| 14 | 离心式冷水机组 | 离心式PEH126 | 美国精安空调 | 1 | 台 | 2005/12/31 | 已损坏、无法继续使用，已拆除 |
| 15 | 机坪监控显示屏 | 460MX-2 | 三星 | 1 | 件 | 2013-09-26 | 已损坏、无法继续使用 |
| 16 | 监控液晶屏 | CT-SD460UB | 三星 | 6 | 件 | 2013-11-28 |
| 17 | 电视 | LE42X100C | 日立 | 6 | 件 | 2012-09-27 |
| 18 | 液晶电视 | LE42\*100C | 日立 | 2 | 件 | 2012-11-30 |
| 19 | 安检分层管理系统 |  |  | 1 | 件 | 2010-12-31 | 已损坏、无法继续使用，此部分为电脑软件系统，现场为服务主机一台 |
| 20 | X光机 | CMEX-B6550 | 神盾 | 1 | 件 | 2009-12-31 | 已损坏、无法继续使用 |
| 21 | X光机 | CMEX-B6550 | 神盾 | 1 | 件 | 2004-10-31 |
| 22 | X光机 | CMEX-B6550 | 厦门国际航空港有限公司机电工程有限公司 | 1 | 件 | 2008-11-20 |
| 23 | X光机 | CMEX-D8380 | 神盾 | 2 | 件 | 2009-12-31 |
| 24 | X光机 | CMEX-S8380 | 神盾 | 1 | 件 | 2009-12-31 |
| 25 | 电视 | 42K05HR | 创维 | 2 | 件 | 2011-08-19 |
| 26 | 电视 | 42LS315H | LG | 6 | 件 | 2013-07-31 |
| 27 | 电视 | LED42K20JD | 海信 | 10 | 件 | 2014-12-25 |
| 28 | 电视 | LED42K20JD | 海信 | 1 | 件 | 2014-12-25 |
| 29 | 高温排烟风机 | HTF-7# 风量24380M3/H | 北京 | 3 | 件 | 2005-12-31 |
| 30 | 多功能交直流电源适配器 |  |  | 1 | 件 | 2005-12-31 |
| 31 | 指针式子钟 | BJZ-1 |  | 1 | 件 | 2005-12-31 |
| 32 | 安全门 | 02PN8HI-PE/PN-TR | 香港渝港企业有限公司 | 2 | 件 | 2005-12-31 |
| 33 | ups电源 | cikva | 山特 | 1 | 件 | 2007-04-17 |
| 34 | ups电源 | 1000/0.2h | 山特 | 12 | 件 | 2007-04-17 |
| 35 | X光机 | CMEX-160190 | 神盾 | 1 | 件 | 2010-12-29 |
| 36 | 有线电视光纤设备 | ptt3100-10mw；ptt 3100-6mw；ptr3202s-v220 |  | 1 | 件 | 2006-08-31 |
| 37 | 避雷器 | YLVM-20KA/3+1 |  | 1 | 件 | 2009-05-31 |
| 38 | 避雷器 | YLSAC3-40G |  | 1 | 件 | 2009-05-31 |
| 39 | 避雷器 | YLSAC3-60G |  | 1 | 件 | 2009-05-31 |
| 40 | 避雷器 | YLVM-40KA/3+1 |  | 3 | 件 | 2009-05-31 |
| 41 | 避雷器 | YLVM-10KA/1+1 |  | 3 | 件 | 2009-05-31 |
| 42 | 有线电视 |  | 福建东方电子 | 1 | 件 | 2014-02-28 |
| 43 | 登机桥活动端 | KF-50GW/Y | 深圳天达 | 1 | 件 | 2011-04-26 | 拆卸后无法继续使用 |
| 44 | 电动碟阀 | D973H-1.6C | 上海正丰 | 1 | 个 | 2009-12-31 | 已拆卸，无法继续使用 |
| 45 | 电动碟阀 | D973H-1.6C | 上海正丰 | 8 | 个 | 2009-12-31 |
| 46 | 冷却塔 | FBLS DW-1000 | 浙江联丰 | 1 | 套 | 2012-04-30 |
| 47 | 冷却塔 | FBKSSDJ-1060 | 绍兴南方 | 1 | 套 | 2014-09-24 |
| 48 | 玻璃隔断 | 20平方米 |  | 1 | 个 | 2009-12-31 | 已损坏、无法继续使用 |
| 49 | 玻璃隔断 | 2.3M |  | 1 | 个 | 2009-12-31 |
| 50 | 玻璃隔断 | 1.8M |  | 1 | 个 | 2009-12-31 |
| 51 | 填写台 |  | 承鑫 | 7 | 个 | 2009-12-31 |
| 52 | 玻璃隔断 | 机器设备 | 承鑫 | 22 | 米 | 2009-12-31 |
| 53 | 玻璃高隔断 | 机器设备 | 承鑫 | 24 | 米 | 2009-12-31 |
| 54 | 排椅 | cx－c013 | 承鑫 | 305 | 台 | 2009-12-31 |
| 55 | 排椅 | cx－c013 | 承鑫 | 1 | 台 | 2009-12-31 |
| 56 | 国际过境换机柜台 | 1827\*1000\*1150(CN180无侧面) | 荷兰 | 3 | 个 | 2009-12-31 |
| 57 | 国际离境边防检查柜台 | 1554\*1850\*1350(CN150) | 荷兰 | 4 | 个 | 2009-12-31 |
| 58 | 国际离境海关柜台 | 1112\*1000\*1150(CN105) | 荷兰 | 6 | 个 | 2009-12-31 |
| 59 | 国际离境海关督导柜台 | 1854\*1000\*1150(CN180) | 荷兰 | 1 | 个 | 2009-12-31 |
| 60 | 国际空侧中转边防检查柜台 | 1554\*1850\*1350(CN150) | 荷兰 | 8 | 个 | 2009-12-31 |
| 61 | 国际空侧中转海关柜台 | 1112\*1000\*1150(CN105) | 荷兰 | 2 | 个 | 2009-12-31 |
| 62 | 三机并联系统 |  | 意大利N.SICON | 1 | 套 | 2009/12/31 |
| 63 | 双机并联系统 |  | 意大利N.SICON | 2 | 套 | 2009/12/31 |
| 64 | X光机 | SMEX-100120A | 神盾 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 65 | 车载台 | TK868 | 健伍 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 66 | 铜缆测试工具 | SYSTIMAX4 | 华埠特克信息系统集成工程(北京)有限公司 | 1 | 个 | 2009/12/31 |
| 67 | 中转台 | trr820 | 健武 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 68 | 对讲机 | TK-378G | 健伍 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 69 | 对讲机 | GP2000S | 摩托罗拉 | 4 | 台 | 2009/12/31 |
| 70 | 电脑 | 启天M7110 | 联想 | 5 | 台 | 2010/12/29 |
| 71 | 服务器 | X3550M2 | IBM | 3 | 台 | 2009/12/31 |
| 72 | 对讲机 | TK-378G | 健伍 | 2 | 台 | 2010/5/31 |
| 73 | 电脑 | DX7200 | 惠普 | 2 | 台 | 2009/12/31 |
| 74 | 对讲机 | GP2000S | 摩托罗拉 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 75 | 电脑 | 开天m6600 | 联想 | 5 | 台 | 2009/12/31 |
| 76 | 电脑 | dx2060,19#lcd | hp | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 77 | 中继台 | tkr850 | 建武 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 78 | 电脑 | M2788 | 联想 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 79 | 对讲机 | TK-378G | 福州世界通电讯有限公司 | 6 | 台 | 2009/12/31 |
| 80 | 800M对讲机 |  | 福州民航信息网络公司 | 1 | 部 | 2009/12/31 |
| 81 | 交换机 | h3c3100-26tp-s1 | 华为 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 82 | 电视机 | 42CC500 |  | 29 | 台 | 2009/12/31 |
| 83 | 电视机 | 42cc500 |  | 2 | 台 | 2009/12/31 |
| 84 | 交换机 | H3CS3600-28TP | 华为三康 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 85 | 工控机 | ark-3389 | 研华 | 30 | 台 | 2009/12/31 |
| 86 | 打印机 | LQ-630 | EPSON | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 87 | 中转台 | TKR-850 |  | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 88 | 中继台 | TKR-850 | 健伍 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 89 | 电视 | 42CV500 | 东芝 | 53 | 台 | 2009/12/31 |
| 90 | 电脑 | 启天6900(A) | 联想 | 4 | 台 | 2010/3/31 |
| 91 | 电视 | 42ZV650C | 东芝 | 6 | 台 | 2010/3/31 |
| 92 | 扫描仪 | MS7580二维 | 码捷 | 5 | 台 | 2010/4/30 |
| 93 | 电脑 | FZ162AV | HP | 16 | 台 | 2010/7/31 |
| 94 | LED屏 | 1.962\*1.464 |  | 2 | 台 | 2010/6/30 |
| 95 | 电脑 | M7110 | 联想 | 1 | 台 | 2010/8/31 |
| 96 | 液晶电视 | ZV650C-42寸 | 东芝 | 12 | 台 | 2010/8/31 |
| 97 | 电台 | TG460 | 贝克 | 1 | 台 | 2010/10/31 |
| 98 | 中继台 | 健伍TKR-850 | 健伍 | 1 | 台 | 2010/11/30 |
| 99 | 对讲机 | TK378G | 健伍 | 5 | 台 | 2010/11/30 |
| 100 | 对讲机 | TK378G | 健伍 | 8 | 台 | 2010/11/30 |
| 101 | 800M对讲机 | MTX960 | 摩托罗拉 | 1 | 台 | 2010/12/31 |
| 102 | 车载台 | TK868G | 健伍 | 1 | 台 | 2010/11/30 |
| 103 | 交换机 | WS-C2918-24TC-C | 思科 | 1 | 套 | 2010/12/29 |
| 104 | X光机 | CMEX-160190 |  | 1 | 台 | 2011/4/20 |
| 105 | 电脑 | M7150 | 联想 | 10 | 台 | 2011/9/23 |
| 106 | 电台 | TG460 | 贝克 | 1 | 台 | 2011/9/30 |
| 107 | 工控机 | IPC-610 | 研华 | 1 | 台 | 2011/12/27 |
| 108 | 电脑 | M4300 | 联想 | 15 | 台 | 2012/10/31 |
| 109 | 二代证阅读器 | SS628-100U | 神思 | 5 | 台 | 2012/11/29 |
| 110 | 工控机 | ARK-3360L | 研华 | 18 | 台 | 2012/10/31 |
| 111 | IER打印机 | IER400 | IER | 8 | 台 | 2013/4/28 |
| 112 | 工控机 | ARK-1503F | 研华 | 1 | 台 | 2014/10/31 |
| 113 | 工控机 | ARK-1503F | 研华 | 9 | 台 | 2014/10/31 |
| 114 | 自助值机 | CUSS IBM-ACKN3 | IBM | 2 | 台 | 2014/1/26 |
| 115 | 自助值机 | CUSS IBM-ACKN1 | IBM | 4 | 台 | 2014/1/26 |
| 116 | 离子式智能烟感探头 | TC807A | 美国HONEYWELL | 1250 | 台 | 2009/12/31 |
| 117 | 监视模块(含391个接线) | TC809A | 美国HONEYWELL | 180 | 台 | 2009/12/31 |
| 118 | 手动报警按钮(带电话插孔) | KAC | 美国HONEYWELL | 12 | 台 | 2009/12/31 |
| 119 | 野外放大器 | XD-550G | 福州市广播电视公司 | 1 | 只 | 2009/12/31 |
| 120 | 16路切放器 | JSDF-1601 | 江苏电视发射台 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 121 | 视频分配器(四分频) | SP-204A | SUNSPRO | 4 | 台 | 2009/12/31 |
| 122 | 信号发生器 | GFG-8016G | 台湾 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 123 | 开包工作站 |  | 神盾 | 1 | 台 | 2012/12/27 |
| 124 | X光机 | CMEX-D8380 | 厦门国际航空港机电工程有限公司 | 6 | 台 | 2009/12/31 |
| 125 | X光机 | CMEX-S8380 | 神盾 | 2 | 台 | 2012/12/27 |
| 126 | 国际电气控制柜 |  | 新加坡英得隆机械工程有限公司 | 1 | 个 | 2005/12/31 | 低压柜，线路已拆，剩空壳；已损坏、无法继续使用 |
| 127 | 国内电气控制柜 |  | 新加坡英得隆机械工程有限公司 | 2 | 个 | 2009/12/31 |
| 128 | 监控系统 | 亚安YH-5007H-Y | 福州佳乐电子有限公司 | 1 | 套 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为球机，剩15台），已损坏、无法继续使用 |
| 129 | 监控探头 |  |  | 8 | 个 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为松下半球，剩8台），已损坏、无法继续使用 |
| 130 | 闭路电视监控系统 | st-351cws | 南源 | 1 | 套 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为云台摄像机，剩7台），已损坏、无法继续使用 |
| 131 | 监控系统 |  | 南源电子 | 1 | 台 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为枪机带外罩，剩41台），已损坏、无法继续使用 |
| 132 | 监控系统 |  | 福州南源电子科技开发有限公司 | 1 | 套 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为三星云台，剩9台），已损坏、无法继续使用 |
| 133 | 监控系统 |  |  | 1 | 套 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为三星半球，剩26台），已损坏、无法继续使用 |
| 134 | 监控系统 |  | 福州三通信息工程有限公司 | 1 | 套 | 2009/12/31 | 已拆、剩监控探头（设备为枪机，剩8台），已损坏、无法继续使用 |
| 135 | 监控系统 |  |  | 1 | 套 | 2010/2/28 | 已拆、剩监控探头（设备为枪机，剩9台），已损坏、无法继续使用 |
| 136 | 监控系统 |  |  | 1 | 套 | 2010/2/28 | 已拆、剩监控探头（设备为枪机，剩7台），已损坏、无法继续使用 |
| 137 | 监控系统 |  |  | 1 | 套 | 2011/4/20 | 已拆、剩监控探头（设备为带LED枪机，剩8台），已损坏、无法继续使用 |
| 138 | 号筒扬声器 | TC-151TE | 日本TOA公司 | 11 | 个 | 2009/12/31 | 已损坏、无法继续使用 |
| 139 | 壁挂音箱 | BS-20W | 日本TOA公司 | 5 | 个 | 2009/12/31 |
| 140 | 吸顶扬声器 | PC-1864 | 日本TOA公司 | 344 | 个 | 2009/12/31 |
| 141 | 无管网气体消防装置 | 1301 |  | 1 | 个 | 2009/12/31 |
| 142 | 触摸屏 | 华美 |  | 4 | 台 | 2010/2/28 |
| 143 | 电脑 | dx2060,15#lcd | hp | 3 | 台 | 2009/12/31 |
| 144 | 触摸屏 | 42寸 |  | 3 | 台 | 2011/10/28 |
| 145 | 二代证阅读器 | CVR-100U/D | 华视 | 10 | 台 | 2011/5/24 |
| 146 | 条码阅读器 | MS7580 | 码捷 | 10 | 台 | 2011/12/27 |
| 147 | 磁盘阵列 | D3500 |  | 1 | 套 | 2013/2/27 |
| 148 | 服务器 | X3650M4 |  | 2 | 台 | 2013/2/27 |
| 149 | 磁盘阵列 | D3500 |  | 1 | 套 | 2013/2/27 |
| 150 | 工控机 | ARK-1503F | 研华 | 17 | 台 | 2013/10/29 |
| 151 | 工业内窥镜 |  |  | 1 | 台 | 2007/2/25 |
| 152 | 工具机床 |  |  | 1 | 台 | 2009-12-31 |
| 153 | 乘客电梯 | B0.51B00.1350.075，5层5站 | 德国蒂森电梯有限公司 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 154 | 乘客电梯 | B0.51B00.2700.075，5层5站 | 德国蒂森电梯有限公司 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 155 | 电梯 | TE-EVOLUTI，3层3站 | 蒂森 | 1 | 台 | 2010/11/30 |
| 156 | 配电箱 | PXT2-30(3) | 福州通用电气厂 | 3 | 台 | 2009/12/31 |
| 157 | 电源箱 | XL-21d3-4-at5g-1 | 福州通用电气厂 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 158 | 双电源切换箱 | xl-21d4-1d | 福州同溢通用电气厂 | 2 | 台 | 2009/12/31 |
| 159 | 应急配电箱 | xl-21d4-1d |  | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 160 | 空调 | RFTS67WE\*2 | 海尔 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 161 | 空调 | RFTS67WE\*2 | 海尔 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 162 | 空调 | RFTS67WE\*2 | 海尔 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 163 | 空调 | RFU75WDA | 海尔 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 164 | 空调 | RFU75WDA | 海尔 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 165 | 风速仪 | qdf-3 |  | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 166 | 除湿机 | CF3D | 春兰 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 167 | 除湿机 | mdh-69013 | 森井 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 168 | 混流风机 | swf-4# | 福建省机电公司 | 2 | 台 | 2009/12/31 |
| 169 | 混流风机 | swf-4.5# | 福建省机电公司 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 170 | 离心水泵 | 10L3 | 美国 | 4 | 台 | 2009/12/31 |
| 171 | 吊装柜式空调 | JFPB-15\*1 | 苏州苏净 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 172 | 风冷恒温恒湿机组 | U75A | 美国精安空调 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 173 | 风冷恒温恒湿机组 | U45A | 美国精安空调 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 174 | 风冷恒温恒湿机组 | U24A | 美国精安空调 | 2 | 台 | 2009/12/31 |
| 175 | 风冷恒温恒湿机组 | 2SA | 美国精安空调 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 176 | 吊顶式新风机 | FFPX6-100WD | 富力达 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 177 | 吊顶式新风机 | FFPX6-100WD | 富力达 | 1 | 台 | 2009/12/31 |
| 178 | 混流风机 | 3wf-4# | 福建省机电公司 | 3 | 台 | 2009/12/31 |