附件1：

**《资产清单》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的1：南平福银高速公路（一期） 隧道照明灯具** | | | | | |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | **汇总数量** | |
| 1 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-400L　NG400W | 1550 | |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-250L　NG250W | 1110 | |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-150L　NG150W | 634 | |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-100L　NG100W | 713 | |
| 合计 | | | | 4007 | |
|  |  |  |  |  | |
| **标的2：南平福银高速公路（二期） 隧道照明灯具** | | | | | |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | NG250W AUS790 | | 167 |
| 2 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG400W | | 748 |
| 3 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-250L NG250W | | 875 |
| 4 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG150W | | 351 |
| 5 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG100W | | 1806 |
| 6 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG250W | | 420 |
| 7 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG100W | | 286 |
| 8 | 隧道应急灯 | 定制 | TL6-100E WJY100BH.RD.H1 | | 128 |
| 9 | 隧道应急灯 | 定制 | HR40W | | 143 |
| 10 | 隧道无极灯 | 定制 | TL6-100E（无极灯 WJY100BH，RD，H1） | | 323 |
| 合计 | | | | | 5247 |
| **标的3：南平松建高速公路隧道照明灯具** | | | | | |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 明伟 |  | | 352 |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 70W | | 3151 |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 100W | | 3537 |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 150W | | 1724 |
| 5 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 250W | | 1707 |
| 6 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 400W | | 1389 |
| 7 | 隧道无极灯 | 源光亚明 | 80W | | 161 |
| 合计 | | | | | 12021 |
|  |  |  |  | |  |
| **标的4：南平京台高速公路隧道照明灯具** | | | | | |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | 单臂 | | 276 |
| 2 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 70W | | 2520 |
| 3 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 100W | | 2146 |
| 4 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 150W | | 695 |
| 5 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 250W | | 1393 |
| 6 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 400W | | 1350 |
| 7 | 隧道无极灯 | 定制 | 100W | | 3631 |
| 合计 | | | | | 12011 |