附件1：

**《资产清单》**

|  |
| --- |
| **标的1：南平福银高速公路（一期）隧道照明灯具** |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | **汇总数量** |
| 1 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-400L　NG400W | 1550 |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-250L　NG250W | 1110 |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-150L　NG150W | 634 |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-100L　NG100W | 713 |
| 合计 | 4007 |
|  |  |  |  |  |
| **标的2：南平福银高速公路（二期）隧道照明灯具** |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | NG250W AUS790 | 167 |
| 2 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG400W | 748 |
| 3 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-250L NG250W | 875 |
| 4 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG150W | 351 |
| 5 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG100W | 1806 |
| 6 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG250W | 420 |
| 7 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG100W | 286 |
| 8 | 隧道应急灯 | 定制 | TL6-100E WJY100BH.RD.H1 | 128 |
| 9 | 隧道应急灯 | 定制 | HR40W | 143 |
| 10 | 隧道无极灯 | 定制 | TL6-100E（无极灯 WJY100BH，RD，H1） | 323 |
| 合计 | 5247 |
| **标的3：南平松建高速公路隧道照明灯具** |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 明伟 | 　 | 352 |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 70W | 3151 |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 100W | 3537 |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 150W | 1724 |
| 5 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 250W | 1707 |
| 6 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 400W | 1389 |
| 7 | 隧道无极灯 | 源光亚明 | 80W | 161 |
| 合计 | 12021 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **标的4：南平京台高速公路隧道照明灯具** |
| **序号** | **资产类别（名称)** | **品牌** | **规格型号** | **汇总数量** |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | 单臂 | 276 |
| 2 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 70W | 2520 |
| 3 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 100W | 2146 |
| 4 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 150W | 695 |
| 5 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 250W | 1393 |
| 6 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 400W | 1350 |
| 7 | 隧道无极灯 | 定制 | 100W | 3631 |
| 合计 | 12011 |